Модель данных

1. Описание классов векторной модели данных.

Таблица 1

| № | Наименование векторного слоя | Наименование слоя | Геометрия слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ElectricFacility_pt | Объекты электроснабжения | Точечный |
| 2 | Electricline | Линии электропередач | Линейный |
| 3 | GasFacility_pt | Объекты газоснабжения | Точечный |
| 4 | GasPipeline | Распределительные трубопроводы для транспортировки газа | Линейный |
| 5 | Pipeline | Магистральные Трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов | Линейный |
| 6 | SewerFacility_pt | Объекты водоотведения | Точечный |
| 7 | SewerPipeline | Сети водоотведения | Линейный |
| 8 | TelecomFacility_pt | Объекты связи | Точечный |
| 9 | TelecomNetworkLine | Сети связи | Линейный |
| 10 | ThermalFacility_pt | Объекты теплоснабжения | Точечный |
| 11 | ThermalPipeline | Сети теплоснабжения | Линейный |
| 12 | WaterFacility_pt | Объекты водоснабжения | Точечный |
| 13 | WaterPipeline | Сети водоснабжения | Линейный |
| 14 | Manhole_pt | Колодцы смотровые (люки) подземных коммуникаций | Точечный |
| 15 | Outline_poly | Контур работ | Площадной |

1.1. Структура информации класса «Объекты электроснабжения» — ElectricFacility_pt:

Таблица 2

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING (50) | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING (255) | Наименование объекта | Обязательно |  |
| 3 | ELECTRIC_OBJ_TYPE | INTEGER | Вид объекта электроснабжения | - | Справочник ELECTRIC_OBJ_TYPE |
| 4 | GROUND_POS | INTEGER | Расположение объекта относительно уровня земли | Обязательно | Справочник GROUND_POS |
| 5 | POWER | REAL | Мощность трансформаторов, МВ · A | - |  |
| 6 | AMOUNT | INTEGER | Количество трансформаторов | - |  |
| 7 | VOLTAGE | INTEGER | Напряжение, кВ | Обязательно | Справочник VOLTAGE |
| 8 | FACT_USE | REAL | Фактическое использование объекта, % | - |  |
| 9 | B_HOLD | STRING (100) | Балансодержатель объекта | Обязательно |  |
| 10 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности | - | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 11 | PERCENWEAR | REAL | Процент износа, % | - |  |
| 12 | ENDBUILDDATE | STRING(20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | - |  |
| 13 | SZZ_SIZE | REAL | Размер санитарно-защитной зоны, м | - |  |
| 14 | ZONE_SIZE | REAL | Размер охранной зоны, м | - |  |
| 15 | SOURCE | STRING(255) | Источник данных | Обязательно |  |
| 16 | NOTE | STRING(255) | Примечание | - |  |
| 17 | NAMEDOCOSN | STRING(255) | Наименование документа основания | - |  |
| 18 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания | - |  |
| 19 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменений документа основания | - |  |
| 20 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта | - |  |

1.2. Структура информации класса «Линии электропередач» — Electricline:

Таблица 3

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING(50) | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING(255) | Наименование объекта | Обязательно |  |
| 3 | ELECTRIC_LINE_TYPE | INTEGER | Вид сетей электроснабжения | Обязательно | Справочник ELECTRIC_LINE_TYPE |
| 4 | VOLTAGE | INTEGER | Напряжение, кВ | Обязательно | Справочник VOLTAGE |
| 5 | LENGTH | REAL STRING(20) | Протяженность сооружения, км | - |  |
| 6 | B_HOLD | STRING(20) | Балансодержатель объекта | - |  |
| 7 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности | - | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 8 | PERCENWEAR | REAL | Процент износа, % | - |  |
| 9 | ENDBUILDDATE | STRING(20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | - |  |
| 10 | SZZ_SIZE | REAL | Размер санитарно-защитной зоны, м | - |  |
| 11 | ZONE_SIZE | REAL | Размер охранной зоны, м | - |  |
| 12 | SOURCE | STRING(255) | Источник данных | Обязательно |  |
| 13 | NOTE | STRING(255) | Примечание | - |  |
| 14 | NAMEDOCOSN | STRING(255) | Наименование документа основания | - |  |
| 15 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания | - |  |
| 16 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменений документа основания | - |  |
| 17 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта | - |  |

1.5. Структура информации класса «газоснабжения» — GasFacility_pt:

Таблица 4

| № | Ключ | Тип |  | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING(50) |  | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING(255) |  | Наименование объекта | Обязательно |  |
| 3 | GAS_OBJ_TYPE | INTEGER | Вид объектов газоснабжения |  | - | Справочник GAS_OBJ_TYPE |
| 4 | GROUND_POS | INTEGER | Расположение объекта относительно уровня земли |  | Обязательно | Справочник GROUND_POS |
| 5 | OUTPUT | REAL | Производительность, тыс. куб. м/час |  | - |  |
| 6 | FACT_USE | REAL | Фактическое использование объекта, % |  | - |  |
| 7 | B_HOLD | STRING(100) | Балансодержатель объекта |  | - |  |
| 8 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности |  | - | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 9 | PERCENWEAR | REAL | Процент износа, % |  | - |  |
| 10 | ENDBUILDDATE | STRING(20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) |  | - |  |
| 11 | SZZ_SIZE | REAL | Размер санитарно-защитной зоны, м |  | - |  |
| 12 | ZMR_SIZE | REAL | Размер зоны минимальных расстояний, м |  | - |  |
| 13 | ZONE_SIZE | REAL | Размер охранной зоны, м |  | - |  |
| 14 | SOURCE | STRING(255) | Источник данных |  | Обязательно |  |
| 15 | NOTE | STRING(255) | Примечание |  | - |  |
| 16 | NAMEDOCOSN | STRING(255) | Наименование документа основания |  | - |  |
| 17 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания |  | - |  |
| 18 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменения |  | - |  |
| 19 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта |  | - |  |

1.4. Структура информации класса «Распределительные трубопроводы для транспортировки газа» — GasPipeline:

Таблица 5

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING(50) | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING(255) | Наименование объекта | Обязательно |  |
| 3 | GAS_LINE_TYPE | INTEGER | Вид сетей газоснабжения | - | Справочник GAS_LINE_TYPE |
| 4 | PLINE_TYPE | INTEGER | Вид расположения объекта | Обязательно | Справочник PLINE_TYPE |
| 5 | PRESSURE | REAL | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | - |  |
| 6 | LENGTH | REAL STRING(20) | Протяженность сооружения, км | - |  |
| 7 | D_PLINE | REAL | Диаметр трубопровода, мм | Обязательно |  |
| 8 | MATERIAL | INTEGER | Материал объекта | - | Справочник MATERIAL |
| 9 | B_HOLD | STRING(100) | Балансодержатель | - |  |
| 10 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности | - | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 11 | PERCENWEAR | REAL | Процент износа, % | - |  |
| 12 | ENDBUILDDATE | STRING(20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | - |  |
| 13 | ZMR_SIZE | REAL | Размер зоны минимальных расстояний, м | - |  |
| 14 | ZONE_SIZE | REAL | Размер охранной зоны, м | - |  |
| 15 | SOURCE | STRING(255) | Источник данных | Обязательно |  |
| 16 | NOTE | STRING(255) | Примечание | - |  |
| 17 | NAMEDOCOSN | STRING(255) | Наименование документа основания | - |  |
| 18 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания | - |  |
| 19 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменения | - |  |
| 20 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта | - |  |

1.5. Структура информации класса «Магистральные рубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов» — Pipeline:

Таблица 6

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING(50) | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING(255) | Наименование объекта | Обязательно |  |
| 3 | PIPELINE_TYPE | INTEGER | Вид трубопровода | - | Справочник PIPELINE_TYPE |
| 4 | PLINE_TYPE | INTEGER | Вид расположения объекта | Обязательно | Справочник PLINE_TYPE |
| 5 | CAT_MAIN | INTEGER | Категория магистральных газопроводов по давлению | - | Справочник CAT_MAIN |
| 6 | PRESSURE | REAL | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | - |  |
| 7 | LENGTH | REAL STRING(20) | Протяженность сооружения, км | - |  |
| 8 | D_PLINE | REAL STRING(20) | Диаметр трубопровода, мм | Обязательно |  |
| 9 | MATERIAL | INTEGER | Материал объекта | - | Справочник MATERIAL |
| 10 | B_HOLD | STRING(100) | Балансодержатель объекта | - |  |
| 11 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности | - | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 12 | PERCENWEAR | REAL | Процент износа, % | - |  |
| 13 | ENDBUILDDATE | STRING(20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | - |  |
| 14 | SZZ_SIZE | REAL | Размер санитарно-защитной зоны, м | - |  |
| 15 | ZMR_SIZE | REAL | Размер зоны минимальных расстояний, м | - |  |
| 16 | ZONE_SIZE | REAL | Размер охранной зоны, м | - |  |
| 17 | SOURCE | STRING(255) | Источник данных | Обязательно |  |
| 18 | NOTE | STRING(255) | Примечание | - |  |
| 19 | NAMEDOCOSN | STRING(255) | Наименование документа основания | - |  |
| 20 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания | - |  |
| 21 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменений документа основания | - |  |
| 22 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта | - |  |

1.6. Структура информации класса «Объекты водоотведения» — SewerFacility_pt:

Таблица 7

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING(50) | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING(255) | Наименование объекта | Обязательно |  |
| 3 | SEWER_TYPE | INTEGER | Вид объекта водотведения | - | Справочник SEWER_TYPE_OBJ |
| 4 | GROUND_POS | INTEGER | Расположение объекта относительно уровня земли | Обязательно | Справочник GROUND_POS |
| 5 | OUTPUT | REAL | Производительность, тыс. куб. м/сут | - |  |
| 6 | FACT_USE | REAL | Фактическое использование объекта, % | - |  |
| 7 | B_HOLD | STRING(100) | Балансодержатель объекта | - |  |
| 8 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности | - | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 9 | PERCENWEAR | REAL | Процент износа, % | - |  |
| 10 | ENDBUILDDATE | STRING(20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | - |  |
| 11 | SZZ_SIZE | REAL | Размер санитарно-защитной зоны, м | - |  |
| 12 | ZONE_SIZE | REAL | Размер охранной зоны, м | - |  |
| 13 | SOURCE | STRING(255) | Источник данных | Обязательно |  |
| 14 | NOTE | STRING(255) | Примечание | - |  |
| 15 | NAMEDOCOSN | STRING(255) | Наименование документа основания | - |  |
| 16 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания | - |  |
| 17 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменений документа основания | - |  |
| 18 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта | - |  |

1.7. Структура информации класса «Сети водоотведения» — SewerPipeline:

Таблица 8

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING(50) | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING(255) | Наименование объекта | Обязательно |  |
| 3 | SEWER_TYPE_LINE | INTEGER | Вид сетей водоотведения | - | Справочник SEWER_TYPE_LINE |
| 4 | FLOW_TYPE | INTEGER | Тип потока водоотведения | - | Справочник FLOW_TYPE |
| 5 | PLINE_TYPE | INTEGER | Вид расположения объекта | Обязательно | Справочник PLINE_TYPE |
| 6 | LENGTH | REAL STRING(20) | Протяженность сооружения, км | - |  |
| 7 | D_PLINE | REAL | Диаметр трубопровода, мм | Обязательно |  |
| 8 | MATERIAL | INTEGER | Материал объекта | - | Справочник MATERIAL |
| 9 | B_HOLD | STRING(100) | Балансодержатель объекта | - |  |
| 10 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности | - | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 11 | PERCENWEAR | REAL | Процент износа, % | - |  |
| 12 | ENDBUILDDATE | STRING(20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | - |  |
| 13 | SOURCE | STRING(255) | Источник данных | Обязательно |  |
| 14 | NOTE | STRING(255) | Примечание | - |  |
| 15 | NAMEDOCOSN | STRING(255) | Наименование документа основания | - |  |
| 16 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания | - |  |
| 17 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменений документа основания | - |  |
| 18 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта | - |  |

1.8. Структура информации класса «Объекты связи» — TelecomFacility_pt:

Таблица 9

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING(50) | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING(255) | Наименование объекта | Обязательно |  |
| 3 | TELECOM_OBJ_TYPE | INTEGER | Вид объекта связи | - | Справочник TELECOM_OBJ_TYPE |
| 4 | CAPACITY | REAL | Емкость, абонентов | - |  |
| 5 | DATA_RATE | REAL | Скорость передачи данных, Гбит/с | - |  |
| 6 | B_HOLD | STRING(100) | Балансодержатель объекта | - |  |
| 7 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности | - | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 8 | ENDBUILDDATE | STRING(20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | - |  |
| 9 | ZONE_MSIZE | REAL | Максимальное расстояние зоны ограничения застройки, м | - |  |
| 10 | HGHT_ZONE | REAL | Высота нижней границы зоны ограничения застройки, м | - |  |
| 11 | SOURCE | STRING(255) | Источник данных | Обязательно |  |
| 12 | NOTE | STRING(255) | Примечание | - |  |
| 13 | NAMEDOCOSN | STRING(255) | Наименование документа основания | - |  |
| 14 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания | - |  |
| 15 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменений документа основания | - |  |
| 16 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта | - |  |

1.9. Структура информации класса «Сети электросвязи» — TelecomNetworkLine:

Таблица 10

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING(50) | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING(255) | Наименование объекта | Обязательно |  |
| 3 | COMM_TYPE | INTEGER | Вид линий связи | Обязательно | Справочник COMM_TYPE |
| 4 | COMM_CTYPE | INTEGER | Вид линейно-кабельного сооружения связи | Обязательно | Справочник COMM_CTYPE |
| 5 | TELECOM_LINE_TYPE | INTEGER | Вид сетей связи | - | Справочник TELECOM_LINE_TYPE |
| 6 | CABLE_TYPE | INTEGER | Типы линий связи | Обязательно | Справочник CABLE_TYPE |
| 7 | LENGTH | REAL STRING(20) | Протяженность сооружения, км |  |  |
| 8 | FACT_USE | REAL | Фактическое использование объекта, % | - |  |
| 9 | B_HOLD | STRING(100) | Балансодержатель объекта | - |  |
| 10 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности | - | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 11 | PERCENWEAR | REAL | Процент износа, % | - |  |
| 12 | ENDBUILDDATE | STRING(20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | - |  |
| 13 | ZONE_SIZE | REAL | Размер охранной зоны, м | - |  |
| 14 | SOURCE | STRING(255) | Источник данных | Обязательно |  |
| 15 | NOTE | STRING(255) | Примечание | - |  |
| 16 | NAMEDOCOSN | STRING(255) | Наименование документа основания | - |  |
| 17 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания | - |  |
| 18 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменений документа основания | - |  |
| 19 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта | - |  |

1.10. Структура информации класса «Объекты теплоснабжения» — ThermalFacility_pt:

Таблица 11

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING(50) | Идентификатор объекта | Обязательно |  |  |
| 2 | NAME | STRING(255) | Наименование объекта | Обязательно |  |  |
| 3 | THERMAL_OBJ_TYPE | INTEGER | Вид объекта теплоснабжения | - |  | Справочник THERMAL_OBJ_TYPE |
| 4 | FUEL_TYPE | INTEGER | Основной вид топлива | - |  | Справочник FUEL_TYPE |
| 5 | GROUND_POS | INTEGER | Расположение объекта относительно уровня земли | Обязательно |  | Справочник GROUND_POS |
| 6 | ELECT_POWER | REAL | Электрическая мощность, МВт | - |  |  |
| 7 | HT_POWER | REAL | Тепловая мощность, Гкал/ч | - |  |  |
| 8 | FACT_USE | REAL | Фактическое использование объекта, % | - |  |  |
| 9 | B_HOLD | STRING(100) | Балансодержатель объекта | - |  |  |
| 10 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности | - |  | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 11 | PERCENWEAR | REAL | Процент износа, % | - |  |  |
| 12 | ENDBUILDDATE | STRING(20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | - |  |  |
| 13 | SZZ_SIZE | REAL | Размер санитарно-защитной зоны, м | - |  |  |
| 14 | ZONE_SIZE | REAL | Размер охранной зоны, м | - |  |  |
| 15 | SOURCE | STRING(255) | Источник данных | Обязательно |  |  |
| 16 | NOTE | STRING(255) | Примечание | - |  |  |
| 17 | NAMEDOCOSN | STRING(255) | Наименование документа основания | - |  |  |
| 18 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания | - |  |  |
| 19 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменений документа основания | - |  |  |
| 20 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта | - |  |  |

1.11. Структура информации класса «Сети теплоснабжения» — ThermalPipeline:

Таблица 12

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING(50) | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING(255) | Наименование объекта | Обязательно |  |
| 3 | THERMAL_LINE_TYPE | INTEGER | Вид сетей теплоснабжения | - | Справочник THERMAL_LINE_TYPE |
| 4 | PLINE_TYPE | INTEGER | Вид расположения объекта | Обязательно | Справочник PLINE_TYPE |
| 5 | LENGTH | REAL STRING(20) | Протяженность сооружения, км | - |  |
| 6 | D1_PLINE | REAL | Диаметр подающего трубопровода, мм | Обязательно |  |
| 7 | D2_PLINE | REAL | Диаметр обратного трубопровода, мм | Обязательно |  |
| 8 | D3_PLINE | REAL | Диаметр подающего трубопровода горячего водоснабжения, мм | - |  |
| 9 | D4_PLINE | REAL | Диаметр циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения, мм | - |  |
| 10 | MATERIAL | INTEGER | Материал объекта | - |  |
| 11 | B_HOLD | STRING(100) | Балансодержатель объекта | - | Справочник MATERIAL |
| 12 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности | - | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 13 | PERCENWEAR | REAL | Процент износа, % | - |  |
| 14 | ENDBUILDDATE | STRING(20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | - |  |
| 15 | ZONE_SIZE | REAL | Размер охранной зоны, м | - |  |
| 16 | SOURCE | STRING(255) | Источник данных | Обязательно |  |
| 17 | NOTE | STRING(255) | Примечание | - |  |
| 18 | NAMEDOCOSN | STRING(255) | Наименование документа основания | - |  |
| 19 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания | - |  |
| 20 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменений документа основания | - |  |
| 21 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта | - |  |

1.12. Структура информации класса «Объекты водоснабжения» — WaterFacility_pt:

Таблица 13

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING(50) | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING(255) | Наименование объекта | Обязательно |  |
| 3 | WATER_OBJ_TYPE | INTEGER | Вид объектов водоснабжения | Обязательно | Справочник WATER_OBJ_TYPE |
| 4 | GROUND_POS | INTEGER | Расположение относительно уровня земли | Обязательно | Справочник GROUND_POS |
| 5 | OUTPUT | REAL | Производительность, тыс. куб. м/сут | - |  |
| 6 | FACT_USE | REAL | Фактическое использование объекта, % | - |  |
| 7 | B_HOLD | STRING(100) | Балансодержатель объекта | - |  |
| 8 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности | - | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 9 | PERCENWEAR | REAL | Процент износа, % | - |  |
| 10 | ENDBUILDDATE | STRING(20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | - |  |
| 11 | ZONE_SIZE | REAL | Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, м | - |  |
| 12 | SOURCE | STRING(255) | Источник данных | Обязательно |  |
| 13 | NOTE | STRING(255) | Примечание | - |  |
| 14 | NAMEDOCOSN | STRING(255) | Наименование документа основания | - |  |
| 15 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания | - |  |
| 16 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменений документа основания | - |  |
| 17 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта | - |  |

1.13. Структура информации класса «Сети водоснабжения» — WaterPipeline:

Таблица 14

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING (50) | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING (255) | Наименование объекта | Обязательно |  |
| 3 | WATER_LINE_TYPE | INTEGER | Вид сетей водоснабжения | - | Справочник WATER_LINE_TYPE |
| 4 | PLINE_TYPE | INTEGER | Вид расположения объекта | Обязательно | Справочник PLINE_TYPE |
| 5 | LENGTH | REAL | Протяженность сооружения, км | - |  |
| 6 | D_PLINE | REAL STRING (20) | Диаметр трубопровода, мм | Обязательно |  |
| 7 | MATERIAL | INTEGER | Материал объекта | - | Справочник MATERIAL |
| 8 | B_HOLD | STRING(100) | Балансодержатель объекта | - |  |
| 9 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности | - | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 10 | PERCENWEAR | REAL | Процент износа, % | - |  |
| 11 | ENDBUILDDATE | STRING (20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | - |  |
| 12 | SZZ_SIZE | REAL | Размер санитарно-защитной полосы водоводов, м | - |  |
| 13 | ZONE_SIZE | REAL | Размер охранной зоны, м | - |  |
| 14 | SOURCE | STRING (255) | Источник данных | Обязательно |  |
| 15 | NOTE | STRING (255) | Примечание | - |  |
| 16 | NAMEDOCOSN | STRING (255) | Наименование документа основания | - |  |
| 17 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания | - |  |
| 18 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменений документа основания | - |  |
| 19 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта | - |  |

1.14. Структура информации класса «Колодцы смотровые (люки) подземных коммуникаций» — Manhole_pt:

Таблица 15

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING(50) | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING(255) | Наименование объекта | Обязательно |  |
| 3 | MH_TYPE | INTEGER | Тип колодца | Обязательно | Справочник MH_TYPE |
| 4 | HEIGHT | REAL | Отметка люка колодца, м | Обязательно |  |
| 5 | PIPE_1_HEIGHT | REAL | Отметка верха трубы 1, м | - |  |
| 6 | PIPE_2_HEIGHT | REAL | Отметка верха трубы 2, м | - |  |
| 7 | PIPE_3_HEIGHT | REAL | Отметка верха трубы 3, м | - |  |
| 8 | B_HOLD | STRING(100) | Балансодержатель объекта | - |  |
| 9 | ENGPROPERTYFORM | INTEGER | Форма собственности | - | Справочник ENGPROPERTYFORM |
| 10 | ENDBUILDDATE | STRING(20) | Год завершения строительства (ввода в эксплуатацию) | - |  |
| 11 | SOURCE | STRING(255) | Источник данных | Обязательно |  |
| 12 | NOTE | STRING(255) | Примечание | - |  |
| 13 | NAMEDOCOSN | STRING(255) | Наименование документа основания | - |  |
| 14 | DATEDOCOSN | DATE | Дата документа основания | - |  |
| 15 | MOD_DOC | DATE | Дата внесения изменений документа основания | - |  |
| 16 | VERIFIC | STRING(255) | Верификация объекта | - |  |

1.15. Структура информации класса «Контур работ» — Outline_poly:

Таблица 16

| № | Ключ | Тип | Наименование | Обязательность | Множество значений (домен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLOBALID | STRING | Идентификатор объекта | Обязательно |  |
| 2 | NAME | STRING | Наименование работ | Обязательно |  |
| 3 | ORDER | STRING | Номер земельного ордера | Обязательно |  |
| 4 | ORDER_DATE | DATE | Дата ордера | Обязательно |  |
| 5 | CONTRACTOR | STRING | Исполнитель-юр. лицо | Обязательно |  |

1.16. Справочники, необходимые для обработки сведений, документов, материалов.

Таблица 17

| № | Справочник | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOLTAGE | Напряжение, кВ |
| 2 | CURRENT | Тип тока |
| 3 | GROUND_POS | Расположение объекта относительно уровня земли |
| 4 | PL_TYPE | Вид линии электропередач |
| 5 | FEATURE_LEP | Особенности ЛЭП |
| 6 | CAT_MAIN | Категория магистральных газопроводов по давлению |
| 7 | COMM_TYPE | Вид линий связи |
| 8 | COMM_CTYPE | Вид линейно-кабельного сооружения связи |
| 9 | CABLE_TYPE | Типы линий связи |
| 10 | FUEL_TYPE | Основной вид топлива |
| 11 | PLINE_TYPE | Вид расположения объекта |
| 12 | MH_TYPE | Тип колодца по назначению |
| 13 | SEWER_TYPE_LINE | Вид сетей водоотведения |
| 14 | FLOW_TYPE | Тип потока водоотведения |
| 15 | SEWER_TYPE_OBJ | Вид объектов водоотведения |
| 16 | THERMAL_OBJ_TYPE | Вид объекта теплоснабжения |
| 17 | THERMAL_LINE_TYPE | Вид сетей теплоснабжения |
| 18 | WATER_OBJ_TYPE | Вид объектов водоснабжения |
| 19 | WATER_LINE_TYPE | Вид сетей водоснабжения |
| 20 | GAS_OBJ_TYPE | Вид объектов газоснабжения |
| 21 | GAS_LINE_TYPE | Вид сетей газоснабжения |
| 22 | PIPELINE_TYPE | Вид трубопровода |
| 23 | ELECTRIC_OBJ_TYPE | Вид объекта электроснабжения |
| 24 | ELECTRIC_LINE_TYPE | Вид сетей электроснабжения |
| 25 | TELECOM_OBJ_TYPE | Вид объекта связи |
| 26 | TELECOM_LINE_TYPE | Вид сетей связи |
| 27 | ENGPROPERTYFORM | Форма собственности |
| 28 | MATERIAL | Материал трубопровода |

1.16.1. Справочник VOLTAGE — Напряжение, кВ:

Таблица 18

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1150 | 1150 кВ |
| 2 | 800 | 800 кВ |
| 3 | 750 | 750 кВ |
| 4 | 600 | 600 кВ |
| 5 | 500 | 500 кВ |
| 6 | 400 | 400 кВ |
| 7 | 330 | 330 кВ |
| 8 | 300 | 300 кВ |
| 9 | 220 | 220 кВ |
| 10 | 150 | 150 кВ |
| 11 | 110 | 110 кВ |
| 12 | 60 | 60 кВ |
| 13 | 35 | 35 кВ |
| 14 | 20 | 20 кВ |
| 15 | 10 | 10 кВ |
| 16 | 6 | 6 кВ |
| 17 | 4 | 400 В |

1.16.2. Справочник CURRENT — Тип тока:

Таблица 19

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Постоянный |
| 2 | 2 | Переменный |

1.16.3. Справочник GROUND_POS — Расположение объекта относительно уровня земли:

Таблица 20

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наземное |
| 2 | 2 | Надземное |
| 3 | 3 | Подземное |
| 4 | 4 | Подводный |
| 5 | 5 | Подземный в тоннеле, коллекторе |
| 6 | 6 | Морской |

1.16.4. Справочник PL_TYPE — Вид линии электропередач:

Таблица 21

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Воздушная линия электропередачи |
| 2 | 2 | Кабельная линия электропередачи |
| 3 | 3 | Газоизолированная линия электропередачи |
| 4 | 4 | Кабельно-воздушная линия электропередачи |

1.16.5. Справочник CAT_MAIN — Категория магистральных газопроводов по давлению:

Таблица 22

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | I (св. 2,5 до 10,0 МПа включ.) |
| 2 | 2 | II (св. 1,2 до 2,5 МПа включ.) |

1.16.6. Справочник COMM_TYPE — Вид линий связи:

Таблица 23

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Кабельная линия связи |
| 2 | 2 | Радиорелейная линия связи |
| 3 | 3 | Спутниковая линия связи |
| 4 | 4 | Комбинированная линия связи |
| 5 | 5 | Тропосферная линия связи |

1.16.7. Справочник COMM_CTYPE — Вид линейно-кабельного сооружения связи:

Таблица 24

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Подземный |
| 2 | 2 | Подводный |
| 3 | 3 | Подвесной (на опорах) |
| 4 | 4 | Комбинированный |

1.16.8. Справочник CABLE_TYPE — Типы линий связи:

Таблица 25

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Медная кабельная линии связи |
| 2 | 2 | Волоконно-оптическая линия связи |

1.16.9. Справочник FUEL_TYPE — Основной вид топлива:

Таблица 26

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Природный газ |
| 2 | 2 | Попутный нефтяной газ (ПНГ) |
| 3 | 3 | Смесь природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ) |
| 4 | 4 | Доменный газ |
| 5 | 5 | Коксовый газ |
| 6 | 6 | Уголь |
| 7 | 7 | Мазут |
| 8 | 8 | Дизельное топливо |
| 9 | 9 | Древесина |
| 10 | 10 | Торф |
| 11 | 11 | Биотопливо |
| 12 | 12 | Иной вид топлива |

1.16.10. Справочник PLINE_TYPE — Вид расположения объекта:

Таблица 27

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Надземный |
| 2 | 2 | Подземный |
| 3 | 3 | Подземный в тоннеле, коллекторе |
| 4 | 4 | Наземный |
| 5 | 5 | Подводный |
| 6 | 6 | Морской |

1.16.11. Справочник MH_TYPE — Тип колодца по назначению:

Таблица 28

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Канализационая сеть |
| 2 | 2 | Ливневая сеть |
| 3 | 3 | Водопроводная сеть |
| 4 | 4 | Газопроводная сеть |
| 5 | 5 | Телекоммуникационная сеть |
| 6 | 6 | Сеть теплоснабжения |
| 7 | 7 | Сеть электроснабжения |

1.16.12. Справочник SEWER_TYPE_LINE — Вид сетей водоотведения:

Таблица 29

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Канализация хозяйственно-бытовая |
| 2 | 2 | Канализация промышленная |
| 3 | 3 | Канализация ливневая |
| 4 | 4 | Канализация прочая |
| 5 | 5 | Иной |

1.16.13. Справочник FLOW_TYPE — Тип потока водоотведения:

Таблица 30

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Канализация самотечная |
| 2 | 2 | Канализация напорная |

1.16.14. Справочник SEWER_TYPE_OBJ — Вид объектов водоотведения:

Таблица 31

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Очистные сооружения (КОС) |
| 2 | 2 | Канализационная насосная станция (КНС) |
| 3 | 3 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) |
| 4 | 4 | Иной |

1.16.15. Справочник THERMAL_OBJ_TYPE — Вид объекта теплоснабжения:

Таблица 32

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) |
| 2 | 2 | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
| 3 | 3 | Котельная |
| 4 | 4 | Иной |

1.16.16. Справочник THERMAL_LINE_TYPE — Вид сетей теплоснабжения:

Таблица 33

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Теплопровод магистральный |
| 2 | 2 | Теплопровод распределительный (квартальный) |
| 3 | 3 | Иной |

1.16.17. Справочник WATER_OBJ_TYPE — Вид объектов водоснабжения:

Таблица 34

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Водозабор |
| 2 | 2 | Водопроводные очистные сооружения |
| 3 | 3 | Насосная станция |
| 4 | 4 | Резервуар |
| 5 | 5 | Водонапорная башня |
| 6 | 6 | Колодец |
| 7 | 7 | Артезианская скважина |
| 8 | 8 | Иной |

1.16.18. Справочник WATER_LINE_TYPE — Вид сетей водоснабжения:

Таблица 35

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Водовод |
| 2 | 2 | Водопровод |
| 3 | 3 | Технический водопровод |
| 4 | 4 | Иной |

1.16.19. Справочник GAS_OBJ_TYPE — Вид объектов газоснабжения:

Таблица 36

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Газораспределительная станция (ГРС) |
| 2 | 2 | Газорегуляторный пункт (ГРП) |
| 3 | 3 | Иной |

1.16.20. Справочник GAS_LINE_TYPE — Вид сетей газоснабжения:

Таблица 37

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Газопровод ПНГ (попутный нефтяной газ) |
| 2 | 2 | Газопровод распределительный высокого давления |
| 3 | 3 | Газопровод распределительный среднего давления |
| 4 | 4 | Газопровод распределительный низкого давления |
| 5 | 5 | Иной |

1.16.21. Справочник PIPELINE_TYPE — Вид трубопровода:

Таблица 38

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Магистральный нефтепровод |
| 2 | 2 | Магистральный продуктопровод |
| 3 | 3 | Магистральный аммиакопровод |
| 4 | 4 | Этиленопровод |
| 5 | 5 | Иной |

1.16.22. Справочник ELECTRIC_OBJ_TYPE — Вид объекта электроснабжения:

Таблица 39

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Подстанция (ПС) |
| 2 | 2 | Трансформаторная подстанция (ТП) |
| 3 | 3 | Распределительный пункт (РП) |
| 4 | 4 | Иной |

1.16.23. Справочник ELECTRIC_LINE_TYPE — Вид сетей электроснабжения:

Таблица 40

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Воздушная линия электропередачи |
| 2 | 2 | Кабельная линия электропередачи |
| 3 | 3 | Иной |

1.16.24. Справочник TELECOM_OBJ_TYPE — Вид объекта связи:

Таблица 41

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Антенно-мачтовые сооружения |
| 2 | 2 | Базовая станция |
| 3 | 3 | Иной |

1.16.25. Справочник TELECOM_LINE_TYPE — Вид сетей связи:

Таблица 42

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Линия связи |
| 2 | 2 | Линейно-кабельное сооружение связи |

1.16.26. Справочник ENGPROPERTYFORM — Форма собственности:

Таблица 43

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Не определена |
| 2 | 2 | Государственная |
| 3 | 3 | Государственная Российской Федерации |
| 4 | 4 | Государственная субъекта Российской Федерации |
| 5 | 5 | Муниципальная |
| 6 | 6 | Частная |
| 7 | 7 | Частная юридического лица |
| 8 | 8 | Частная физического лица |
| 9 | 9 | Иностранная |
| 10 | 10 | Международной организации |
| 11 | 11 | Иностранного государства |
| 12 | 12 | Иностранного юридического лица |
| 13 | 13 | Иностранного физического лица, лица без гражданства |
| 14 | 14 | Общая |
| 15 | 15 | Общая Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
| 16 | 16 | Общая Российской Федерации и муниципальных образований |
| 17 | 17 | Общая субъектов Российской Федерации и муниципальная |
| 18 | 18 | Общая Российской Федерации и иностранная |
| 19 | 19 | Общая субъекта Российской Федерации и иностранная |
| 20 | 20 | Общая муниципальная и иностранная |
| 21 | 21 | Общая частная и иностранная |

1.16.27. Справочник MATERIAL — Материал трубопровода:

Таблица 44

| № | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Сталь |
| 2 | 2 | Чугун |
| 3 | 3 | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом |
| 4 | 4 | Металлополимер |
| 5 | 5 | Стеклопластик |
| 6 | 6 | Асбоцемент |
| 7 | 7 | Железобетонные напорные |
| 8 | 8 | Пластиковые (ПВХ, ПЭ, ПП) |
| 9 | 9 | Хризотилцемент |
| 10 | 10 | Металлопластик |
| 11 | 11 | Керамика |
| 12 | 12 | Пластмасса |
| 13 | 13 | Резинотканевые трубы |